## São Carlos
LOGO | [8 empty] | Ordem de Serviço
Prioridade:
[9 empty] | URGENTE |  |  | 24 horas
[9 empty] | ALTA |  |  | 3 dias
[9 empty] | MÉDIA |  |  | 7 dias
[9 empty] | BAIXA |  |  | 15 dias
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos | [8 empty] | CONTRATO: 023/2022 |  |  |  |  | SOLICITAÇÃO
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025 | [8 empty] | Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/22
Mês de referência: Maio/2025 (data da proposta)
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | % | ORÇAMENTO
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
1 |  |  |  | EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | [7 empty] | 74787.4905 | 1
1.1 | Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 49.57 | 11.064 | 60.634 | 0.01819 | 60.6158 | 10910.8501 | 0.14589
CORREÇÃO JULHO ENCARREGADO |  |  |  |  | h | 20 | 49.57 | 11.064 | 60.634 | 0.01819 | 60.6158 | 1212.3167 | 0.01621
1.2 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 38.36 | 8.562 | 46.922 | 0.014077 | 46.9079 | 8443.4176 | 0.1129
CORREÇÃO JULHO ENCANADOR |  |  |  |  | h | 20 | 38.36 | 8.562 | 46.922 | 0.014077 | 46.9079 | 938.1575 | 0.012544
1.3 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 38.36 | 8.562 | 46.922 | 0.014077 | 46.9079 | 8443.4176 | 0.1129
1.4 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 31.51 | 7.033 | 38.543 | 0.011563 | 38.5315 | 6935.6644 | 0.092738
1.5 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 31.51 | 7.033 | 38.543 | 0.011563 | 38.5315 | 6935.6644 | 0.092738
1.6 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 34.08 | 7.6067 | 41.6867 | 0.012506 | 41.6742 | 7501.347 | 0.1003
1.7 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 34.08 | 7.6067 | 41.6867 | 0.012506 | 41.6742 | 7501.347 | 0.1003
1.8 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.08 | 7.1603 | 39.2403 | 0.011772 | 39.2285 | 7061.1271 | 0.094416
CORREÇÃO JULHO AJUDANTES |  |  |  |  | h | -170 | 32.08 | 7.1603 | 39.2403 | 0.011772 | 39.2285 | -6668.8423 | -0.089171
1.9 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.08 | 7.1603 | 39.2403 | 0.011772 | 39.2285 | 7061.1271 | 0.094416
1.10 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.08 | 7.1603 | 39.2403 | 0.011772 | 39.2285 | 7061.1271 | 0.094416
1.11 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 29.66 | 6.6201 | 36.2801 | 0.010884 | 36.2692 | 1450.7691 | 0.019399
1.12 | Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 29.66 | 6.6201 | 36.2801 | 0.010884 | 36.2692 | 0 | 0
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (15,32%) | UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
2 | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS | [10 empty] | 31957.5442
2.1 | Insumos | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - AZUL DEL REY | L | 28.8 | 45.98 | 7.0441 | 53.0241 | 0.015907 | 53.0082 | 1526.637 | 0.047771
2.2 | Insumos | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - MARROM TABACO | L | 7.2 | 45.98 | 7.0441 | 53.0241 | 0.015907 | 53.0082 | 381.6592 | 0.25
2.3 | Insumos | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - VERDE FOLHA | L | 18 | 45.98 | 7.0441 | 53.0241 | 0.015907 | 53.0082 | 954.1481 | 2.5
2.4 | Insumos | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UNID. | 100 | 2.9 | 0.44428 | 3.3443 | 0.0010033 | 3.3433 | 334.3277 | 0.35039
2.5 | Insumos | 35692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCO NEVE | L | 90 | 21.12 | 3.2356 | 24.3556 | 0.0073067 | 24.3483 | 2191.345 | 6.5545
2.6 | Insumos | 3315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 5 | 0.8 | 0.12256 | 0.92256 | 0.00027677 | 0.92228 | 4.6114 | 0.0021044
2.7 | Insumos | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO AZUL | L | 54 | 21.64 | 3.3152 | 24.9552 | 0.0074866 | 24.9478 | 1347.1791 | 292.14
2.8 | Insumos | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO BRANCO | L | 54 | 21.64 | 3.3152 | 24.9552 | 0.0074866 | 24.9478 | 1347.1791 | 1
2.9 | Insumos | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CONCRETO | L | 36 | 21.64 | 3.3152 | 24.9552 | 0.0074866 | 24.9478 | 898.1194 | 0.66667
2.10 | Insumos | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UNID. | 20 | 11.89 | 1.8215 | 13.7115 | 0.0041135 | 13.7074 | 274.1487 | 0.30525
2.11 | Insumos | 43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 92 | 3.85 | 0.58982 | 4.4398 | 0.0013319 | 4.4385 | 408.3409 | 1.4895
2.12 | Insumos | 7353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | 18 | 35.76 | 5.4784 | 41.2384 | 0.012372 | 41.2261 | 742.0691 | 1.8173
2.13 | Insumos | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 92 | 6.92 | 1.0601 | 7.9801 | 0.002394 | 7.9777 | 733.953 | 0.98906
2.14 | Insumos | 3827 | SINAPI | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UNID. | 5 | 35.37 | 5.4187 | 40.7887 | 0.012237 | 40.7764 | 203.8822 | 0.27779
2.15 | Insumos | 779 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UNID. | 15 | 7.71 | 1.1812 | 8.8912 | 0.0026674 | 8.8885 | 133.3276 | 0.65394
2.16 | Insumos | 11772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UNID. | 20 | 104.15 | 15.9558 | 120.1058 | 0.036032 | 120.0697 | 2401.395 | 18.0112
2.17 | Insumos | 36791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UNID. | 10 | 117.18 | 17.952 | 135.132 | 0.04054 | 135.0914 | 1350.9144 | 0.56255
2.18 | Insumos | 11762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UNID. | 15 | 49.24 | 7.5436 | 56.7836 | 0.017035 | 56.7665 | 851.498 | 0.63031
2.19 | Insumos | 6138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UNID. | 10 | 11.03 | 1.6898 | 12.7198 | 0.0038159 | 12.716 | 127.1598 | 0.14934
2.20 | Insumos | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UNID. | 30 | 10.78 | 1.6515 | 12.4315 | 0.0037294 | 12.4278 | 372.833 | 2.932
2.21 | Insumos | 10228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UNID. | 10 | 378.15 | 57.9326 | 436.0826 | 0.13082 | 435.9518 | 4359.5176 | 11.6929
2.22 | Insumos | 2305 | ORSE | Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar | UNID. | 10 | 9.13 | 1.3987 | 10.5287 | 0.0031586 | 10.5256 | 105.2556 | 0.024144
2.23 | Insumos | 12613 | SINAPI | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UNID. | 10 | 19.28 | 2.9537 | 22.2337 | 0.0066701 | 22.227 | 222.2703 | 2.1117
2.24 | Insumos | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 15 | 0.76 | 0.11643 | 0.87643 | 0.00026293 | 0.87617 | 13.1425 | 0.059129
2.25 | Insumos | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 10 | 0.86 | 0.13175 | 0.99175 | 0.00029753 | 0.99145 | 9.9145 | 0.75439
2.26 | Insumos | 3874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UNID. | 10 | 6.25 | 0.9575 | 7.2075 | 0.0021622 | 7.2053 | 72.0534 | 7.2674
2.27 | Insumos | 4992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UNID. | 6 | 296.48 | 45.4207 | 341.9007 | 0.10257 | 341.7982 | 2050.789 | 28.4621
2.28 | Insumos | 11447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UNID. | 6 | 41.22 | 6.3149 | 47.5349 | 0.01426 | 47.5206 | 285.1239 | 0.13903
2.29 | Insumos | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UNID. | 10 | 80.5 | 12.3326 | 92.8326 | 0.02785 | 92.8048 | 928.0475 | 3.2549
2.30 | Insumos | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m3 | 3 | 89.8 | 13.7574 | 103.5574 | 0.031067 | 103.5263 | 310.5789 | 0.33466
2.31 | Insumos | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 5 | 86.11 | 13.1921 | 99.3021 | 0.029791 | 99.2723 | 496.3613 | 1.5982
2.32 | Insumos | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | UNID. | 3000 | 0.62 | 0.094984 | 0.71498 | 0.0002145 | 0.71477 | 2144.3085 | 6.9042
2.33 | Insumos | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 4 | 35.12 | 5.3804 | 40.5004 | 0.01215 | 40.4882 | 161.9529 | 0.075527
2.34 | Insumos | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 10 | 21.16 | 3.2417 | 24.4017 | 0.0073205 | 24.3944 | 243.9439 | 1.5063
2.35 | Insumos | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID. | 10 | 9.58 | 1.4677 | 11.0477 | 0.0033143 | 11.0443 | 110.4434 | 0.45274
2.36 | Insumos | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 5 | 12.2 | 1.869 | 14.069 | 0.0042207 | 14.0648 | 70.3241 | 0.63674
2.37 | Insumos | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 5 | 13.51 | 2.0697 | 15.5797 | 0.0046739 | 15.5751 | 77.8753 | 1.1074
2.38 | Insumos | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 5 | 12 | 1.8384 | 13.8384 | 0.0041515 | 13.8342 | 69.1712 | 0.88823
2.39 | Insumos | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR - BRANCO | KG | 10 | 4.99 | 0.76447 | 5.7545 | 0.0017263 | 5.7527 | 57.5274 | 0.83167
2.40 | Insumos | 10515 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M² | 14.04 | 45.08 | 6.9063 | 51.9863 | 0.015596 | 51.9707 | 729.6681 | 12.6838
2.41 | Insumos | 44463 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UNID. | 500 | 1.84 | 0.28189 | 2.1219 | 0.00063657 | 2.1213 | 1060.6257 | 1.4536
2.42 | Insumos | 44538 | SINAPI | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UNID. | 3 | 57.83 | 8.8596 | 66.6896 | 0.020007 | 66.6695 | 200.0086 | 0.18858
2.43 | Insumos | 8.01.02 | FDE(04/25) | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | UNID. | 3 | 460.86 | 70.6038 | 531.4638 | 0.15944 | 531.3043 | 1593.9129 | 0.049876
ITEM | TIPO | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  |  | TOTAL DA ETAPA | %
[7 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (22,32%) | UNITÁRIO COM BDI | ESCONTO (0,03%) | UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO
3 | SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS | [10 empty] | 53862.8595
3.1 | Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 34.08 | 7.6067 | 41.6867 | 0.012506 | 41.6742 | 7501.347 | 0.1003
3.2 | Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 32.08 | 7.1603 | 39.2403 | 0.011772 | 39.2285 | 7061.1271 | 0.094416
3.3 | Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 36.82 | 8.2182 | 45.0382 | 0.013511 | 45.0247 | 8104.4483 | 0.10837
3.4 | Composição | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 136 | 3.29 | 0.73433 | 4.0243 | 0.0012073 | 4.0231 | 547.1444 | 0.067512
DESOBSTRUÇÃO DE REDE - ROTATORIA BB
3.5 | Composição | 92106 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | H | 6 | 366.03 | 81.6979 | 447.7279 | 0.13432 | 447.5936 | 2685.5615 | 0.035909
3.6 | Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 38.36 | 8.562 | 46.922 | 0.014077 | 46.9079 | 281.4473 | 0.0037633
3.7 | Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6 | 31.51 | 7.033 | 38.543 | 0.011563 | 38.5315 | 231.1888 | 0.0030913
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO CPqMAE
3.8 | Composição | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M² | 1.8 | 484.3 | 108.0958 | 592.3958 | 0.17772 | 592.218 | 1065.9925 | 0.13927
3.9 | Composição | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M² | 1.8 | 20.31 | 4.5332 | 24.8432 | 0.007453 | 24.8357 | 44.7043 | 0.94131
INSTALAÇÃO DE VIDROS
3.10 | Composição | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M² | 9.97 | 317.98 | 70.9731 | 388.9531 | 0.11669 | 388.8365 | 3876.6994 | 0.051836
3.11 | Composição | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M² | 9.97 | 28.45 | 6.35 | 34.8 | 0.01044 | 34.7896 | 346.8523 | 0
PINTURA PROEX
3.12 | Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 85 | 2.69 | 0.60041 | 3.2904 | 0.00098712 | 3.2894 | 279.6008 | 0.0037386
3.13 | Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 85 | 50.13 | 11.189 | 61.319 | 0.018396 | 61.3006 | 5210.5527 | 0.069671
3.14 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 85 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 1557.0333 | 0.020819
3.15 | Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 85 | 15.72 | 3.5087 | 19.2287 | 0.0057686 | 19.2229 | 1633.9495 | 0.021848
PINTURA EM GERAL DPTO GERONTOLOGIA
3.16 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 16.98 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 311.0403 | 0.0057747
PINTURA EM GERAL DEQ
3.17 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 12.8 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 234.4709 | 0.0043531
PINTURA EM GERAL AT4
3.18 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 114.53 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 2097.965 | 0.028052
3.19 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.56 | 17.97 | 4.0109 | 21.9809 | 0.0065943 | 21.9743 | 166.1258 | 0.0022213
3.20 | Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 21 | 36.12 | 8.062 | 44.182 | 0.013255 | 44.1687 | 927.5433 | 0.012402
PINTURA EM GERAL AT10
3.21 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 44.39 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 813.1377 | 0.010873
3.22 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.56 | 17.97 | 4.0109 | 21.9809 | 0.0065943 | 21.9743 | 166.1258 | 0.0022213
PINTURA EM GERAL DPTO MORFOLOGIA E PATALOGIA
3.23 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 49.82 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 912.6047 | 0.012203
3.24 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20.88 | 17.97 | 4.0109 | 21.9809 | 0.0065943 | 21.9743 | 458.8236 | 0.006135
3.25 | Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 4 | 15.72 | 3.5087 | 19.2287 | 0.0057686 | 19.2229 | 76.8917 | 0.0010281
PINTURA MORADIA APARTAMENTO Nº 61
3.26 | Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 248.08 | 14.98 | 3.3435 | 18.3235 | 0.0054971 | 18.318 | 4544.3391 | 0.060763
3.27 | Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 71.8 | 17.97 | 4.0109 | 21.9809 | 0.0065943 | 21.9743 | 1577.7554 | 0.021097
3.28 | Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 26 | 36.12 | 8.062 | 44.182 | 0.013255 | 44.1687 | 1148.387 | 0.015355
[7 empty] | TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  | 160607.8942
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2025) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO | [5 empty] | Ordem Serviço Eletrônica | [7 empty] | APROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar | [5 empty] | Conforme Servicos.UFSCar
Data de início: Hora de início: |  |  |  | Data de conclusão: Hora de conclusão: | [5 empty] | _____________________________________________ Fiscal do Contrato / Assinatura |  |  |  | EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇAO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:

## VIDROS
Vidro 3mm
Local | Quant. | largura (cm) | Comprimento (Cm) | m² | OBS
UAC | 2 | 80 | 20 | 0.32
| 4 | 77 | 20 | 0.616
| 1 | 90 | 30 | 0.27
AT09 | 1 | 65 | 85 | 0.5525
| 2 | 59 | 21 | 0.2478
DGERO | 1 | 25 | 15 | 0.0375
| 1 | 56 | 16 | 0.0896
PSICOLOGIA | 1 | 85.5 | 22 | 0.1881
ANFITEATRO | 4 | 55 | 20 | 0.44
NFP | 1 | 71 | 68 | 0.4828
AT1 | 1 | 45 | 45 | 0.2025
DEQ | 9 | 77 | 26 | 1.8018
1 | 1 | 45 | 76 | 0.342
NAP | 2 | 175 | 100 | 3.5
AT2 | 2 | 80 | 55 | 0.88
0
0
0
0
total m² |  |  |  | 9.9706